	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생보고

1. 재난관리과 – 1048(2015.02.26.)호 「2015 상반기 소방용수시설 등 일제조사 계획 알림」 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 양천 현장대응단에서 관리 ․ 운용중인 소방용수시설중 2015년 4월중 정기 소방용수조사에서 고장난 소화전이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	조사일자	조사자
소화전	지하식	370043	양천구 목동중앙남로4길 20-0 정목노인정	지하식 소화전 배수불능	2015.5.5	소방위박성식 외1명
소화전	지하식	370111	양천구 목동중앙남로5길 10-10대휘스위트빌	소화전 스핀들 전실과 가까워 사용불가(제수변 스핀들 사용함)	2015.5.05	소방위정원화 외2명
소화전	지하식	370031	양천구 목동중앙서로8길 34-0신성빌라앞	지하식 소화전 제수변 스핀들 파손	2015.5.05	소방장최용섭 외1명
소화전	지하식	240003	양천구 목동로 23길	지하식 소화전 메인 스핀들 불량	2015.5.05	소방장정해진 외1명
소화전	지상식	240055	양천구 신정중앙로	소화전메인스핀들 불량(소량누수)	2015.5.05	소방장정해진 외1명
소화전	지하식	240081	양천구 국회대로	지하식 소화전 배수 불량	2015.5.05	소방장정해진 외1명
소화전	지상식	240085	양천구 신정중앙로	지상식 소화전메인 스핀들 잠금 불량	2015.5.05	소방장정해진 외1명
소화전	지상식	340043	양천구 오목로 337-0	지상식 소화전 몸통 스핀들 파손	2015.5.05	소방위김광희 외1명

붙 임 : 고장소화전 현지확인 결과표 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	최용섭		지휘1팀장	김효창		현장대응단장	05/04 주병식
협조자
시행	현장대응단-3041	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동919-6 목동서로180 양천 현장대응단	/
전화	02-2643-4119	/전송	02-2648-0115	/	yung7424@seoul.go.Kr	/	대시민공개