문서번호	예방과-5138
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	예방팀장	예방과장
신성근	최연웅	05/04 최승달

노유자생활시설 소방시설 감리완공 검사 현장확인 결과보고

(나영례 외 1인 건물)

1. 관련근거

○ 민원접수 제 904호 (2015.05.01.)호『소방공사감리 결과보고서』

2. 감리 완공검사 대상 노유자생활시설에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상

○ 건 물 명 : 나영례 외 1인 건물(노유자생활시설)

○ 위    치 : 서울시 도봉구 도봉로 163번길 10(도봉동 600-32)

○ 시 공 자 : 라인비엔텍(주) (대표 이주헌)

○ 감 리 자 : 라인기술단 (대표 서병원)

○ 건물구조 : 철근콘크리트조 지하2층 지상5층 연면적 2,427.68㎡, 1개동                          (2,299.46㎡ 용도변경)

○ 완공시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비,                         시각경보기, 자동화재속보설비, 가스누설경보기, 피난기구,

유도등설비, 연결송수관설비,

나. 확인결과

○ 상기 대상 현장확인한 바, 소방시설이 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령[별표4]』 규정 및 화재안전기준에 적합하게 설치 되어 있으므로 『소방시설완공검사증명서』를 발급함이 옳다고 생각됩니다.

붙임  현장확인 사진1부.  끝.

확 인 일 자 : 2015. 05. 04.

확인자  :  지방소방위  신성근