문서번호	시설관리과-12148
결재일자	2015.5.4.
공개여부	부분공개(6)

시설관리팀장	주무관	주무관		시설관리과장	결재
채재일	代유명수	代이유찬		05/04 나태산
협 조

일일 결산일지(05.01. 급수공사)

2015 년  5월  1일  금요일  ( 날씨 : 맑음)

대행자 성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정 요구사항 및 자재 검사내용
박명선	성북구 관내 수탁급수공사	1******************** - 보호통교체 : 15*1 - 관부설 : ssp20*1m - 밸브설치 : 20mm 2 ****************** - 벽체계량기설치 : 15*4 3 ****************** - 벽체계량기설치 : 15*4 ( 야 간 작 업 ) - *********************** D=300mm L=5m
임덕수	종로구 관내 수탁급수공사	1. ********* : 보온재교체 : 25*1 2. ********* : 보온재교체 : 30*1 3. ********** : 보온재교체 : 30*1 4. ********* : 보온재교체 : 25*1 5. ******** : 보온재교체 : 25*1 6. ******** : 보온재교체 : 50*1

- 끝 -