함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 4월 정수생산현황 및 유수사용실적 통보

암사정수센터의 2015년 4월 정수생산현황 및 유수사용실적을 아래와 같이 통보합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	‘14. 4.	‘15. 4.	증․감량	증․감율	‘15. 3	증․감량	증․감율
총 취수량	34,574,309	33,049,314	-1,524,995	-4.41%	34,110,407	-1,061,093	-3.11%
[톤]
총 생산량	34,135,700	32,682,700	-1,453,000	-4.26%	33,485,300	-802,600	-2.40%
[톤]
1일생산량	1,137,857	1,089,423	-48,434	-4.26%	1,080,171	9,252	0.86%
[톤/일]
유 효 율	98.73%	98.89%	0.16%		98.17%	0.72%

붙임  1. 2015년 4월 생산현황 1부.

2. 2015년 4월 유수사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★주무관	조춘선		정수과장	05/04 김영배
협조자	주무관	최재호
시행	정수과-1844	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4261	/전송	02-3146-5745	/		/	대시민공개