문서번호	정수과-2085
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		05/04 이태일
협조
	주무관		代조평대

정수약품(CO2) 관리대장

2015. 04.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
05월	입고량	사용량	잔고량(kg)	입고량	사용량	잔고량(kg)	비 고
이월량			7,099			5,102
1		763	6,336		568	4,534
2		597	5,739		190	4,344
3		0	5,739		0	4,344
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계					758
소 계	60,000	59,488			732
총 계					1,490

끝.