문서번호	물재생과-1726
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	박종석	05/04 代권순회

2처리장 초.종침 슬러지수집기 카바 점검보고

2015. 04. 29

물재생과

2처리장 초.종침 슬러지수집기 카바 점검보고

□ 날짜 : 2015.04.29

□ 장소 : 2처리장 초.종침 6계열

□ 기기명 : 초.종침 슬러지수집기 카바 하부 우레탄바퀴

□ 원인 : 장시간 사용과 햇빛에 노출로 인한 우레탄바퀴파손

□ 내용 : - 초종침 슬러지수집기 카바의지지 우레탄바퀴가 햇빛에 노출로

인하여 파손되어 정비시 카바를 움직이기 매우 곤란함

- 외부노출로 인하여 부식됨

※ 첨부 : 사진.