고압가스 수불부(4.30)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/04 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			19,771						10,879			15,058
4.01		554	19,217		0	0	250	250	10,629		2,226	12,832
4.02		592	18,625		0	0	251	251	10,378	19,000	2,210	29,622
4.03		648	17,977		0	0	241	241	10,137		2,018	27,604
4.04		1,034	16,943		0	0	267	267	9,870		1,320	26,284
4.05		763	16,180		0	0	228	228	9,642		1,333	24,951
4.06		562	15,618		0	0	247	247	9,395		1,624	23,327
4.07	6,300	674	21,244		0	0	243	243	9,152		1,694	21,633
4.08		629	20,615		0	0	264	264	8,888		1,610	20,023
4.09		597	20,018		0	0	256	256	8,632		1,491	18,532
4.10		555	19,463		0	0	266	266	8,366		1,447	17,085
4.11		464	18,999		0	0	236	236	8,130		1,391	15,694
4.12		422	18,577		0	0	224	224	7,906		1,315	14,379
4.13		552	18,025		0	0	283	283	7,623	19,000	1,475	31,904
4.14		564	17,461		0	0	263	263	7,360		1,416	30,488
4.15		609	16,852		0	0	269	269	7,091		1,454	29,034
4.16		682	16,170	6,300	0	0	263	263	13,128		1,403	27,631
4.17	3,600	769	19,001		0	0	251	251	12,877		488	27,143
4.18		829	18,172		0	0	268	268	12,609		0	27,143
4.19		602	17,570		0	0	243	243	12,366		0	27,143
4.20		593	16,977		0	0	270	270	12,096		0	27,143
4.21	6,300	699	22,578		0	0	280	280	11,816	19,000	0	46,143
4.22		726	21,852		0	0	257	257	11,559		67	46,076
4.23		495	21,357		0	0	265	265	11,294		415	45,661
4.24		459	20,898		0	0	264	264	11,030		918	44,743
4.25		413	20,485		0	0	252	252	10,778		1,481	43,262
4.26		346	20,139		0	0	220	220	10,558		1,403	41,859
4.27		395	19,744		0	0	260	260	10,298		1,939	39,920
4.28		371	19,373		0	0	257	257	10,041		2,033	37,887
4.29		415	18,958		0	0	249	249	9,792		2,197	35,690
4.30	6,300	410	24,848		0	0	273	273	9,519		1,953	33,737
합계	22,500	17,423		6,300	0	0	7,660	7,660		57,000	38,321