	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 조사일정 및 지리조사 계획보고

1. 관련근거

가. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-4270(2014.2.19)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 시달』

다. 대응관리과-1621(2014.2.24)호 『2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 알림』

2. 공릉119안전센터 관내 2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 보고합니다.

가. 기 간 : 2014. 3. 4. ~ 3. 27.

나. 대 상 : 총513개소(소화전 501개소,저수조 3개소,비상소화장치 7개소,비상급수시설 2개소)

다. 조편성 및 조사일정 : 붙임문서 참조

- 비번 근무자 출동대기, 당번근무자 일제조사

라. 주요점검사항

- 시설물 매물 파손, 수압상태 확인

- 스핀들 개방 출수 수압,배수,퇴수 확인

- 소방용수 도색 및 보온대상 파악

- 2014년도 도색,보온대상파악

- 비상용수시설(전체40개소)관리카드 정비

- 30년 이상 소화전 자세히 조사

- 지상식 소화전 캡 교체(18개)

붙임  1. 2014년상반기일제조사일정_Rev_01) 1부

2. 2014년상반기일제수리담당자현황및조사일정 1부.  끝.

담당자	김광식		1팀장	소호영		센터장	03/03 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-896	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화랑로 482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	(02)976-0119	/전송	(02)975-0616	/	fireshop@seoul.go.kr	/	대시민공개