소방활동 자료조사서

★담당자	2팀장	센터장	결재
홍종국	윤완석	03/03 정병철

1. 일반현황

대상명	상암공영차고지	위 치	마, 가양대로117(상암동1667)		전 화	주간: 02-3708-2422
관계인	도시기반건설본부	안 전 관리자		상 주 인 원	3	수 용 인 원	50
주용도	근린생활	취 약 장 소		-1층
건 물 구 조	양식 조 슬라브가 3/-1층 1동 연 면 적 : 947.39㎡ 건축면적 : 266.62㎡
특 이 사 항	특이사항 없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 간이 SP설비 등 - 송수구위치,사용가능여부	소화기구 설치됨
연소확대요인	○ 연소 우려상황	-특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물 ,폭발물 등 유해물질	-사용처 발견치 못함
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용도	-도시가스 겸용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 부서배치 원활여부 ○소방차량 접근성 원활여부 등	- 상암동 가양대로변에 위치하며 진입가능함.
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○피난계획 파악	- 옥내 계단과 지상으로 대피유도.
비상용승강기 및 피난계획	○건물내 피난상황 파악 ○피난기구 배치 확인 등	- 해당없음
소화용수시설	○공설, 사설 수리 - 위치, 종류 , 관리상태	-마소 6382호 설치됨.
기타 조치사항	○ 조치사항	- 화기취급시 안전관리 철저토록 함.

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  2월  28일

조사자     소속 : 상암안전센터

계급 소방위   성명 윤완석 (인)

계급 소방위   성명 홍종국 (인)

계급 소방위   성명 한우석 (인)

(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2