	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령서 발부 대상 현장확인 결과보고(타임모텔)

○ 예방과-7605(2015. 4. 29.)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 대 상 명 : 타임모텔

- 위    치 :************************

- 대 표 자 :******

구 분	점 검 내 용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
피난 설비	ㆍ1층 주출입구 피난구유도등 예비전원 불량 ⇒ 배터리 교체 완료	NFSC 303 제6,9조	2015. 5. 1. (2015. 4. 28.)	완비	검사1조

끝.

★담당자	인수화		검사지도팀장	안희		예방과장	05/04 박태일
협조자
시행	예방과-7962	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	26375@seoul.go.kr	/	부분공개(6)