	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014. 상반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획

1. 현장지휘대-1742(2014.2.26.)호과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞아 우리 119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 수립 시행코자 합니다.

가. 기 간 : 2014. 3. 4. ~ 3. 20.(팀당 3회 / 13:30~17:30)

- 붙임 2 참조(일정 및 시간 등 개인사정으로 변경할 수 있음)

나. 대 상 : 421개소

- 소방용수시설 : 400개소(공설)

- 비상소화장치 :  20개소

- 비상소방용수 :   1개소

다. 방 법 : 팀별 점검반 편성·운영(붙임 2 참조)

- 출수여부 확인, 안전관리자 지정 등 “붙임 1” 세부계획 참조

라. 노후 소화전(설치 30년 이상) 점검 병행 실시 : “붙임 3” 참조

3.  행정사항

가. 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 주간(당번)근무자 일제조사

- 비번자 : 초과근무 사전등록, 주간(당번)자 : 출장조치

나. 전 직원은 일제점검시 안전사고에 특히 유의하여 주시고, 일제점검 결과를 소방행정정보시스템에 입력후 고장용수는 “붙임4”서식으로 3.27(목)한 서무에게 제출

붙임   1. 소방용수시설 일제 점검 ․ 정비 계획(강동소방서) 1부

2. 2014. 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부

3. 노후 소방용수시설 현황(암사) 1부

4. 고장소화전 보수 추진대상(서식) 1부

5. 일제조사 결과보고(서식) 1부

6. 비상소방용수시설 관리카드(서식) 1부

7. 비상소방용수시설 현황(강동 13개소) 1부

8. 강동소방서 소방용수시설 현황표(참고) 1부.  끝.

담당자	고정민		1팀장	이인우		센터장	03/03 박동국
협조자
시행	암사119안전센터-779	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 암사동 올림픽로 815(505-9)	/
전화	02-429-0427	/전송	02-3426-2119	/	unicornred@seoul.go.kr	/	대시민공개