음수대 관리 점검 복명서

결재	주무관	현장민원과장
	오왕선	05/04 이상봉

□ 설치장소 : 한성백제백물관*****************************

□ 점검일시 : 2015. 4. 30.

□ 복 명 자 : ***

□ 면 담 자 : *******************************

□ 음수대현황 : 총  4대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 없음
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 없음
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 자체관리중
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 담당자 : 관리자
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호

□ 점검자

○ 특이사항 없음.

□ 설치장소 : ************************************

□ 점검일시 : 2015. 4. 30.

□ 복 명 자 : ***

□ 면 담 자 : *****************************

□ 음수대현황 : 총  12대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 없음
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 없음
	○ 정수기 설치 ※ 정수기 사유 등 구체적으로 조사	○ 없음
관리 실태	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 자체관리중
	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - 담당자 : ***
	○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호

□ 점검자

○ 특이사항 없음.