	강북소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	2014년 3월 중 비상소화장치 점검계획 보고

1. 관련근거

〇 2013년 소방재난업무가이드  재난대응행정편 14항『소방용수시설및 비상소화장치 관리』

〇 대응관리과-853(2014.01.29.)호『2014년도 소방용수시설 운영계획 시달』

2. 위와 관련 우이119안전센터 2014년 3월중 관내 비상소화장치 점검계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 : 비상소화장치 18개소

나. 점 검 자 : 이륜순찰 담당자(갑-장.박재홍, 을-장.임장규)

다. 확인점검 : 센터장

라. 점검횟수

○ 점검자 : 월 1회 이상

○ 확인자 : 선별 월1회 이상(대상별 순환 실시)

마. 점검내용

○ 비상소화장치 상시 가용상태 확인

○ 비상소화장치함 내․외관 청결 유지

○ 열쇠관리자 변동이상 유․무

붙임 : 3월 중 비상소화장치함 점검계획 1부.  끝.

	우이119안전센터장
★담당자	박재홍		팀장	강석진		센터장	03/03 최배식
협조자
시행	우이119안전센터-871	(		)	접수		(		)
우	142-077	서울 강북구 인수동 605-347 우이119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개