	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 수정 보고

1. 관련근거

○ 대응관리과-1621(2014.02.24)호『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 알림』

○ 하계119안전센터-1050(2014.02.28.)호『2014년 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 추진계획 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년 상반기 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 수정하여 실시하고자 하오니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2014. 03. 06. ~ 03. 27.(기간중 10일)

나. 대 상 : 553개소(소방용수시설 : 521개소 / 비상소화장치 : 12개소

비상소방용수 : 20개소)

다. 점검자 : 비번근무자 출동대기, 당번근무자 일제조사 실시

라. 소방용수시설 조사일정 및 조사자 : 붙임참조

라. 주요점검사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 2014년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 지상식 소화전 캡 교체 및 시민불편 소화전 조사

○ 고장 소방용수시설 고장표지부착 철저 등

○ 소방용수시설 조사 후 소방행정정보시스템  정비 및 변경사항,

기타 미 입력 부분에 대하여 입력관리 철저

붙임  1. 2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 보고 1부.

2. 비상소방용수시설 현황 1부.  끝.

담당자	임영도		1팀장	조남각		119안전센터장	03/03 김재설
협조자
시행	하계119안전센터-1076	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 하계119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02)973-0119	/전송	02)979-6119	/	dream2380@seoul.go.kr	/	대시민공개