문서번호	기전과-5454
결재일자	2015.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		05/04 박재경
협 조

교통신호기 시설물 점검 보고

[국회서문(남문)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[국회서문(남문)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 순찰점검시 보수사항이 확인되어 조치계획을 보고합니다.

점 검 개 요

❍ 점검일자 : 2015. 5. 1(금)

❍ 위    치 : 영등포구 여의도동 (국회서문(남문))

❍ 점검내용

- 제어기 전원선이 노출로 임시배선된 상태로, 안전조치가 필요함.

⦁ 국회서문(남문) 교차로의 제어기 전원선이 보도녹지 바닥으로 노출로

임시배선(약270m 정도)된 상태로, 전기안전사고 예방을 위하여 안전

조치가 필요함.

❍ 현장사진

	수목 밑으로 노출로 임시배선 (약270m)
제어기 전원선 인입현장	전원선 임시배선 상태

조 치 계 획

❍ 임시 배선된 제어기 전원선은 지중배관 설치 및 배선 추진

- 수목 밑으로 노출되어 임시배선된 제어기 전원선(약270m)은 전기안전

사고 예방을 위하여 지중배관을 설치하여 배선하고자 하며,

- 교통신호기 유지보수 연간단가업체(1지역)에 작업지시하여 작업추진

하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 설계업체 및 감리업체, 유지보수 연간단가업체(1지역)에 설계 및

작업지시.  끝.