문서번호:예방과-5809

현장확인 결과보고서

확인일시	2015. 04. 20		결재	담당자	검사지도팀장			예방과장
				김옥규	홍갑득			05/06 강신철
대상명 및 위치	******** ***************			대표자및 전화번호		*** *************
관계인	***	업 종		업무시설			소방안전 관리자		***
자체점검 실시자	*****	자체점검 실시기간		2015.01.26.			소방시설 관리사		***
규 모	R.C 5/2 연면적 3,704.14㎡ , 1개동 (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	- 자체점검 결과보고서 내용이 사실과 동일함.
자체점검 결과보고서(소방서․대상.점검업체)의 일치여부등	- 자체점검 결과보고서와 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	- 1일간 소방시설을 점검 하였으며 점검 내용 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	- 점검기구를 이용한 종합정밀점검 실시함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	- 소방시설관리사 *** 책임하에 종합정밀점검 실시함.
기타사항	- 소방안전관리자 ***에게 피난․방화 시설등 관리 철저토록 지도함 .