문서번호	행정지원과-11616
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
수질팀장	행정지원과장
조성관	05/06 이희세

수질검사원 교육일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  5.

행정지원과

교육일시	2015. 5. 4 17:30 ~ 18:00
교 관	수 질 팀 장
교육대상	수질검사원 14명
제 목	시민건의 사항 및 업무지시사항
교육내용	ㅇ 정기적인 수질검사 요청 - 수질이 궁금할때에는 수도사업소로 연락하시면 무료로 수질검사해 드림 ㅇ 설명을 쉽게 충실히 해주기 바람 - 수질검사원들은 수질검사 항목에 대해 충분히 숙지하여 쉽게 응대 ㅇ 방문검사전 사전공지 요청 - 공동주택은 관리사무실 등을 통해 방문안내, 기타는 어려움을 안내 ㅇ 염소냄새 등이 없었으면 좋겠음 - 염소냄새는 미생물로부터 안전함을 나타내는것으로 선진국에서도 소독제로 염소를 사용, 냄새가 싫으면 냉장보관 후 드시면 휘발되어 냄새가 적어짐을 안내 ㅇ 정수기물 검사요청 - 상수도 홈페이지(KBS 소비자 고발정수기의 진실)을 설명하고 시청하도록 안내 (http://water.seoul.go.kr) ㅇ 아리수품질확인제 불필요 - 시민들의 막연한 불안감을 해소하고자 홍보의 일황으로 시행함을 설명 ㅇ 검사항목 추가 요청 - 총 163개 항목에 대한 검사를 정기적으로 실시하며 아리수품질확인제는 급수 과정 중에 수질변화가 있을수 있는 5개항목과 검사결과 부적합이 나올 경우 다시 수도사업소에서 7개 항목 등 12개항목을 검사함을 안내 ㅇ 홍보 강화 요청 - 아리수만 음용하는 아리수마을을 선정 등 꾸준히 자체적으로 홍보시행

교육내용	업무지시 1. 2015. 4. 28 실시한 소믈리에 교육 업무는 숙지하여 현장 아리수품질확인제를 추진시 활용할수 있도록 할것 2. 수질측정기기가 이상이 있을 경우 현장에 있더라도 즉시 사무실로 연락하여 보정, 수리 등 조치를 받은후에 사용하여 신뢰도를 확보할수 있도록 할것 3. 가정방문시 조끼를 입고 신분증(수질검사원)을 착용하고 방문검사할것 4. 강북수계와 영등포수계의 가정검사시에는 고도정수처리를 한 수돗물이므로 냄새도 없 고 맛도 좋아졌다는 홍보를 반드시 할 것 5. 계절별로 수소이온농도(pH)가 다르므로 유의하여 측정하고 특히 강우시에는 낮아지므로 이점 알고 업무를 할것 6. 가정에서 정수기를 검사요청 할 경우에는 정수기의 종류에 따라서 비교검사를 해주고 상수도홈페이지에 비교영상을 시청할수 있도록 안내해 줄 것 7. 기온이 많이 상승하여 잔류염소가 부족한 가구가 있을수 있으니 참고할것