	동작소방서
수신	김상겸 귀하[서울시 동작구 여의대방로 62길 7(대방동 510)]
(경유)
제목	소방특별조사에 따른 조치명령서***********

1. 항상 소방행정발전에 관심을 기울여 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *************************의 방화시설 방화문 도어체크 탈락(2015년 4월 7일) 지적 사항에 대하여「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 2항」에 따라 아래와 같이 조치명령하오니 2015년 5월 18일(월)까지 시정완료 하시기 바랍니다.

대 상 명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완기간	관련법령의 규 정
신일해피트리아파트	방화시설	**********************************************************************************	*************	소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 *******

3. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」제26조의 제1항에 따라 1천만원 이하의 이행강제금이 부과됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

- 이의제기 안내문 -

소방업무처리 과정에서 공무원의 불공정,․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려

주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

※ 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

□ 동작소방서장 ☎ 02-836-1190

□ 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800

□ 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☎ 120

	동작소방서장
담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	전결 05/06 代김의한
협조자
시행	예방과-6256	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	부분공개