함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	오존주입시설 소모품 등 재고 현황(2015.4월)

오존주입시설 소모품 사용 내역 및 재고 현황을 아래와 같이 보고 합니다.

<사용내역>

일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
4/9	∙공기압축기 흡입필터	공기압축기 #1 교체 3개	3	2
4/9	∙공기필터 엘리먼트	공기압축기 #1 교체 1개	1	4
4/9	∙공기필터 엘리먼트	공기압축기 #1 교체 1개	1	4
4/9	∙공기필터엘리먼트	공기압축기 #1 교체 1개	1	4

붙임 :  소모품 등 재고 현항 1부.  끝.

주무관	정철웅		정수과장	05/06 김영배
협조자
시행	정수과-1862	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개