문서번호	목동사업과-4581
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	목동사업과장
박관호		이경재	05/06 박용규
협조
	주무관		송점서

목동야구장 승강기 자체점검(5월) 결과보고

2015. 05.

서울시체육시설관리사업소 목동사업과

목동야구장 승강기 자체점검 결과 보고

Ⅰ

승강기 설치 현황

승강기 사양

시설명	준공일	규격	사용전력	설치위치	승강고	비고
노약자및장애인용 승강기	‘13. 02. 26.	20인승 1,350Kg 60m/min	380V	야구장1루측 2게이트앞	지상1층~3층 (3개층사용)

승강기 점검업체 현황

점검업체 : 삼정엘리베이터(주)

계약기간 : `15. 03. 01. ~`15. 12. 31(10개월)

소 재 지 : 서울시 양천구 신정동 삼정빌딩8층

점 검 자 : 삼정엘리베이터 보수부 김종영

Ⅱ

승강기 자체점검 결과

승강기 자체 점검일 : 2015. 05. 04.(10회중 3회차)

승강기 점검항목 및 점검결과

기 계 실 : 양호

카실, 카위 : 양호

승 강 장 : 양호

파    트 : 양호(세부 점검표 별첨 참조)

점검 및 보수 특기사항

카도어 세프티 슈 멀티빔 작동불량 : 교체요함(제조사 점검후 조치예정)

각층 도어 스위치 접점 교체 완료

점검결과 조치계획

카도어 세프티 슈 멀티빔 불량 : 제조사(새한엘리베이터) 점검후 하자수리 또는 안전부속품 교체예정

승강기 안전장치 점검 수리완료 전, 승강기 운행중지

승강기 안전장치 수리완료 후, 승강기 운행

점검 보수료 지급 : 용역업체 과업완료 후 기성청구시 지급

붙임 : 1. 엘리베이터 점검표(로프식)  1부.

2. 승강기 점검 검수사진 1부.  끝.