도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고 [2015-82]

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	이문희	代송광석	05/06 김환겸

[일련번호 : 일반-*******0063]

굴착기관	SK텔레콤㈜(김희태)								복 구 방 법
공 사 명	2015년 송파구관내 SKT선로시설공사
위치정보	노 선 명	위 치				포장년도		관할구청	원 인 자
	중대로	가락동 160-6				2012년이전		송파구청
									관 리 청	●
허가정보	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)		굴착심도(m)		허가가능여부
									차로복구	●
	1.2	60.0	72.0		1.2		가 능
조사 현황	허가검토요청일		조사완료일				조 사 자
	2015. 05. 04		2015. 05. 06				김 경 식
조사내용	포장종류	굴착예상차로	예상공사기간
	일반	3차로	2015. 05. 10 ~ 2015. 06. 30
검토의견	- 직전 포장년도는 2012년으로 굴착가능함 - 통신관로(100mm) 시설공사
위 치 도 및 현 황 사 진