문서번호	시설관리과-12347
결재일자	2015.5.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		한상근	05/06 나태산
협조

보 고 서

(정릉동 671-3호등 6개소 앵글밸브교체 및 분기점폐쇄 등)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

보   고   서

명에 의거 성북구 지역담당 업무수행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 5. 6

보고자 : 지방시설주사보 유형근

□. 현    황

가. ********** 앵글밸브

나. ********** 분기점폐쇄

다. ********** 분기점폐쇄

라. ********** 분기점폐쇄

마. *********** 감압변

바. *********** 감압변

□. 보고내용

연번	주소	성명	연락처	접수	요구민원	현장조사	비고
*	*********	***	*************	고객지원 (2015/5/6)	앵글밸브 고장	설비개량 대상
*	**********	***	*************	요금과(2015/5/1)	인입관폐쇄의뢰	분기점폐쇄 대상
*	**********	*	*************	요금과(2015/5/6)	인입관폐쇄의뢰	분기점폐쇄 대상
*	**********	***	*************	요금과(2015/5/4)	인입관폐쇄의뢰	분기점폐쇄 대상
*	***********	****	*************	유선접수 (2015/5/4)	과수압 해소	감압변 설치대상 (D=32*1)
*	**********	***	*************	유선접수 (2015/5/6)	과수압 해소	감압변 설치대상 (D=15*1)

□. 조치의견

가. 상기 내용과 같은 상황으로 앵글밸브 교체 및 분기점폐쇄등을 시행토록 우리사업소 성북구 관내 연간단가 계약업체 「정릉동등 10개동 상수도공사」에 시공지시하여 주민 급수불편  해소 및 유수율 업무에  만전을 기하고자 합니다.

첨  부 : 1).위치도 각1부(별첨).