보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	정준석	05/06 장종욱

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 폐전에 따른 인입관 폐쇄의뢰 요청건에 대하여 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.05.06

보고자 : 시설 9급  성명 : 오 광 원

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : 마포구 연남동 260-60, 390-36

○ 관련대호 : 요금과-8661(2015.03.19.)호 『인입관 폐쇄의뢰』

요금과-8903(2015.03.20.)호 『인입관 폐쇄의뢰』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	인입관폐쇄사유	관리번호	조사내용	조치사항
1	연남동 260-60	15	기타	020390916	인입관 폐쇄 가능	인입관 폐쇄공사 시행
2	연남동 390-36	15	망실	020384040	인입관 폐쇄 가능	인입관 폐쇄공사 시행

□ 조치의견

○ 상기 인입관폐쇄 공사는 『2015년 신공덕외6개동 상수도공사』 계약업체인 하동종합건설(주) 장범식에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.