함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	동대문역 9번(에스컬레이터설치공사) 출구앞 상수도관 이설 요청

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 귀 사에서 시행중인 “동대문역 9번출구 에스컬레이터설치공사”와 관련 공사 구간내 저촉되는 상수도관(D=150mm)은 우리사업소 유관기관 입회중 구조물과 상수도관 이격거리 미확보로 지적된 사항으로 조속히 이설하여 상수도시설물 안전관리에 만전을 기 하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 착공전에는 이설공사에 대한 세부추진계획서, 설계도서 및 착공계 제출과 공사완료후에는 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다.

나. 상수도 이설에 따른 측량비 및 출동경비 등 원인자 부담금을 선납하고 상수도 이설승인 조건을 철저히 이행하여 공사에 만전을 기 하시기 바랍니다.

다. 시공시 단수가 발생하지 않도록 하시고 부득이 단수가 수반될 경우에는   사전에 우리사업소에 알려주시고 주민 단수홍보에 철저히 하여 시민에게 불편이 없도록   하시기 바랍니다.

따로붙임 : 상수도관 이설조건1부. 끝.

	중부수도사업소장
수신자	서울메트로사장,(주)동언개발 ,(주)지암건설
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	전결 05/06 나태산
협조자
시행	시설관리과-12330	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개