출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	슬러지재활용과장
	이상영	05/06 이동신

	명에 의하여 2015. 05. 06(수)제3처리장 습식탈황탑 주촉매 탈황탑 레벨센서 협의차
2015.05. 06.(수)
보 고 자 : 직 주무관 성명:이상영

보 고 내 용
일 시	2015.05.06.(수)
건 명	출장결과보고서(2015.05.06)
내용	❍ 출장개요 - 출장일시 :(2015.05.06.)11:00~15:00 - 출 장 지 :주)메카엔지니어링 - 출장사유 :제3처리장 습식탈황탑 주촉매 탈황탑 레벨센서 협의차 - 출장대상 :전명열,이상영 - 관용차량 : 미 이용 ❍ 출장내용 -제3처리장 습식탈황탑 의 주촉매 탈황탑 가스 및 황화수소로 인한 부식성 관계로 수위조절용 레벨센서(플루트방식) 개선책 및 교체 협의를 마침.끝.
비 고