문서번호	총무과-14615
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
심상연		배창호	05/06 이혜경
협조
	주무관		김광찬

서소문청사 저수조 청소 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

행 정 국

(총무과)

서소문청사 저수조 청소 계획

서소문청사내 음용수 등으로 사용하는 수돗물의 저장 장소인

저수조의 청소 및 소독을 실시하여, 안전하고 깨끗한 물공급

으로 위생관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

수도법 제33조 제2항 및 동법 시행령 제50조

- 연면적 5,000㎡이상 건축물의 급수설비에 대해 소독 등 위생조치를

하여야 함.

수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조

- 6개월마다 1회 이상 청소 실시

저수조 현황 : 4개소, 총 360톤

구 분	명 칭	용량(톤)	설 치 위 치	비 고
계		360
1동	지하저수조	160	지하 기계실	내부청소 및 소독
	고가저수조	50	옥 상	내부청소 및 소독
2동	지하저수조	120	지하 기계실	내부청소 및 소독
	고가저수조	30	옥 상	내부청소 및 소독

추진 계획

청소일시 : 상 ․ 하반기 각 1일회 실시

- 상반기 : 2015. 05. 09 (토요일)

- 하반기 : 2015. 10월경.

청소대상 : 4개소 총 360톤

- 1동 : 2개소 총 210톤(지하저수조 1, 고가수조 1)

- 2동 : 2개소 총 150톤(지하저수조 1, 고가수조 1)

시행방법 : 저수조 전문 청소업체에 의뢰하여 청소시행

청소주기 : 생활용수 사용이 작은 토요일에 작업 실시

작업공정 예시

저수조 청소장비             저수조 청소중         저수조 청소완료

소요예산 : 3,500천원

예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 시청사 및

영조물관리, 일반운영비, 공공운영비

행정사항

물탱크 2/1 교차 청소로 체력단력실 냉 ․ 온수 정상 공급

구내식당 및 화장실 사용에 지장이 없도록 주말작업 실시

수질검사 및 저수조 청소실시 결과 제출(업체→중부수도사업소)