	서대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	위험물저장소 소방검사 결과보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 예방과-5321(2015. 3. 5.)호 “2015년 위험물안전관리 기본계획”

나. 서울특별시 예방과-5581(2015. 3. 9.)호 “위험물 저장소 소방검사 계획 알림”

2. 위 와 관련 2015년도 위험물 저장소에 대한 소방검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검사기간 : 2015. 3. 23. ~ 4. 8.

나. 검사대상 : 위험물저장소 50개소 중 21개소(40%선정)

(지하탱크 13, 옥내탱크 8)

다. 검 사 자 : 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 검사결과 : 붙임참조

○ 양  호 : 14개소

○ 불  량 : 조치명령 4개소

○ 미실시 : 32개소

▷ 검사대상 : 3개소(폐문 2, 용도폐지 1)

▷ 검사제외대상 : 29개소(미실시 26, 용도폐지 3)

붙임 : 위험물 저장소 소방검사 결과 보고서식 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	황지웅		위험물안전팀장	이미리		예방과장	전결 05/06 강신철
협조자
시행	예방과-5854	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-	/		/	부분공개(3)