주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	05/06 이성재
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-2269

□ 잔류염소 감시 결과 (4.30~5.05)                         (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	용산2가동 수도꼭지
목표	년	0.55	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
	주	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20
4.30(목)		0.53	0.46	0.25	0.18	0.34	0.27	0.19	0.36	0.25	0.23
5.01(금)		0.53	0.51	0.24	0.28	0.35	0.27	0.17	0.43	0.23	0.22
5.02(토)		0.53	0.50	0.24	0.24	0.34	0.27	0.17	0.43	0.23	0.22
5.03(일)		0.53	0.51	0.22	0.22	0.35	0.25	0.16	0.42	0.22	0.21
5.04(월)		0.53	0.51	0.21	0.27	0.34	0.26	0.19	0.42	0.22	0.21
5.05(화)		0.53	0.56	0.21	0.30	0.34	0.26	0.18	0.42	0.22	0.21
최대값		0.53	0.56	0.25	0.30	0.35	0.27	0.19	0.43	0.25	0.23
최소값		0.53	0.46	0.21	0.18	0.34	0.25	0.16	0.36	0.22	0.21
평 균		0.53	0.5	0.22	0.24	0.33	0.26	0.17	0.4	0.22	0.22
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 12. 05. 14:00	0.52mg/L→0.50mg/L	이규장/김유선

끝.