고압가스 수불부(5.4~5)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/06 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			24,848						9,519			33,737
5.01		405	24,443		0	0	212	212	9,307		1,926	31,811
5.02		389	24,054		0	0	270	270	9,037		1,789	30,022
5.03		365	23,689		0	0	252	252	8,785		1,759	28,263
5.04		439	23,250		0	0	296	296	8,489		1,866	26,397
5.05		380	22,870		0	0	277	277	8,212		1,580	24,817
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계		1,978					1,307	1,307			8,920