화재조사 감정조서(2015-67 홍은동 콘센트)

화재감식감정조서 ○ 화재번호 : 2015-67 ○ 화재대상명 : 홍은동 또~와식당 ○ 화재주소 : 서대문구 세검정로 11(홍은동) 상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식결과를 보고합니다 감식일시 2015. 4. 27. 소속 서대문소방서 현장지휘대 직급 소방위 성명 양 기 용 (인)
감식일시	2015. 5. 2. 13:00 ~ 5. 2. 18:00
감 식 자	화재조사관 소방위 양기용, 소방교 조제진
입 회 인	현장지휘대장 소방경 정진훈
□ 화재개요 ○ 2015. 4. 27(월) 02:16경에 홍은동 또~와 식당앞 외부에서 수족관으로 연결된 콘센트 부분에서 화재가 발생함. □ 감식사항 ○ 실체현미경을 활용하여 콘센트 및 플러그 전기적요인 확인 ○ 실체현미경을 통한 전기배선 및 전원플러그 전기적요인 확인

문서번호	현장대응단-3114
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	조사주임		지휘1팀장		현장대응단장
		양기용		정진훈		05/06 오재경

붙 임 : 감식 증거물 사진 및 결론 1부.  끝.