문서번호	시설과-3287
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	05/06 이종한
협조

용산가족공원 지하수 개발공사

예비준공검사 결과보고

2015. 5.

중부공원녹지사업소

시설과

용산가족공원 지하수 개발공사

예비준공검사 결과보고

용산가족공원 지하수 개발공사 관련 예비준공검사 결과를 보고드림.

□ 공사개요

공 사 명 : 용산가족공원 지하수 개발공사

공사기간 : 2015. 4. 1 ~ 5. 15

도 급 자 : 평화지하개발㈜ 대표 김평화

도 급 비 : 32,100천원

□ 예비준공검사

위    치 : 용산가족공원 현장

일    시 : 2015. 5. 4(월) 14:00

참 석 자 : 시공사 현장소장, 시설과 담당, 공원관리소 담당

내    용 : 시설물 점검, 지적사항 보완요청 등

점검사항

- 지하수 밀폐식상부보호시설 적정여부

- 계량기 및 조작판넬 작동여부 등 확인 : 지하수 수량확인완료

- 보완요청 : 조작판넬 및 계량기 주변 지면정리필요, 인수인계 철저

□ 보고의견

점검결과 작동상의 특이사항 없으며, 조경공사와 연계하여 뒷마무리 및 인수인계를 철저히 실시한 후 준공처리 하고자 함.

첨부 : 현황사진 1부.  끝.