함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	기자촌증압장 무상인수에 따른 보고

1. SH공사에서 시행하는 주택건설사업과 관련 은평뉴타운 기자촌 증압장의 기전시설물을 인수하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 증압장 명칭 : 기자촌 증압

나. 설 치 위 치 : 은평구 진관동 149-16(기자촌 11단지 앞)

다. 인수․인계일  : 2015.05.01

다. 기전시설 현황

시설명	모터펌프		제어반	원격감시제어	비 고
	형 식	규 격
기자촌증압	상수도가압용 수중모터펌프	•동력 : 15㎾(20HP) •양정 : 74m •유량 : 0.53㎥/분 •수량 : 2대(1대 예비)	1면	1식	구조물 8.7×3.7×3.8

첨부 1. 기자촌증압장 위치도 및 현황사진

2. 급수구역도 및 세부자료 1부.

3. 기자촌증압장 도면 1부.

4. 기자촌증압펌프 시험성적서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김종훈		기전팀장	이상연		시설관리과장	05/06 박길영
협조자
시행	시설관리과-12329	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	gns95@seoul.go.kr	/	대시민공개