문서번호	도로보수과-1860
결재일자	2015.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
윤동원		05/06 국중진
협조

2014년 불량맨홀 정비공사 맨홀정비비 부과 계획

2014.  5.   .

·

2014년 불량맨홀 정비공사

맨홀정비비부과계획 보고

2014년도 관내 특별시도상 불량맨홀정비공사로 정비한 맨홀에 대하여 맨홀정비비 부과 유관기관 사전안내 결과 재확인요청사항이 있어 현장 재확인하고 아래와 같이 맨홀정비비를 부과하고자 함

□ 관련근거

○ 도로보수과-855(2015.3.4)호 : 맨홀정비비부과 사전안내

○ 도로보수과-1077(2015.3.18)호 : 맨홀정비비 부과 고지

○ 시설관리과-6982(2015.3.25)호 : 동부수도 현지확인결과 통보

○ 급수운영과-7318(2015.3.30)호 : 동부수도 현지확인결과 통보

○ 도로보수과-1715(2015.4.27.)호 : 현지확인결과에 대한 회신

○ 도로보수과-1729(2015.4.27.)호 : 동대문소방서 재분류대상 확인요청

○ 도로보수과-1730(2015.4.27.)호 : 하수맨홀 재분류대상 확인요청

○ 도로보수과-1732(2015.4.27.)호 : 광진소방서 재분류대상 확인요청

□ 2014년 불량맨홀 정비비 부과 사전안내 및 부과현황

○ 맨홀정비비 부과 사전안내 : 29개 부서 713개소 601,970,000원

○ 맨홀정비비 부과고지 : 27개 부서 446개소 302,670,000원

○ 맨홀정비비 미 부 과 : 2개 부서 267개소 299,300,000원

(동부수도사업소 시설관리과, 급수운영과 재확인 요청)

□ 재확인 내용

○ 동부수도사업소 시설관리과 : 126개소 중 7개소 재확인 요청

○ 동부수도사업소 급수운영과 : 141개소 중 14개소 재확인 요청

○ 재확인 결과

가. 재확인 요청 및 결과(동부수도사업소 시설관리과)

작업 번호	위 치	동부수도사업소 재확인 요청	성동도로사업소 재확인 결과	비 고
2-94	용마산로276(면목동1515)	주변파손	현장확인결과 주변파손 없음(붙임 사진)	상수도
3-76	동일로790(중화역305-42	하수도	(하수맨홀) 중랑구청 치수과에 확인토록 요청	중랑구청 (치수과)
8-70	동일로 889(묵동244-148)	연번13번과 중복	연번13번은 침하,단차발생으로 5월초 정비완료하였습니다. 이후 9월경 동일로 시험구간 재포장으로 매몰되어 재정비한 사항입니다.	상수도
4-27	사가정로 전농동647-1조이사우나	상수도시설물 없음	현장 확인결과 상수맨홀 있음(붙임 사진)	상수도
7-146	사가정로 전농동295-60 부동산	타 시설물	현장 확인결과 재수변맨홀(붙임 사진)	상수도
7-147	사가정로 전농동 295-60 부동산	타 시설물	(소화전) 동대문소방서에 확인토록 요청	동대문소방서
9-38	천호대로 답십리동 465-6기업은행	9-37번과 중복	확인결과 인근지역 각각의 시설물임(붙임 사진)	상수도

나. 재확인 요청 및 결과(동부수도사업소 급수운영과)

작업 번호	위 치	동부수도사업소 재확인 요청	성동도로사업소 재확인 결과	비 고
1-32	광나루로384(복지부동산)	소화전	(소화전)광진소방서에 확인토록 요청	광진소방서
1-163	난계로199(성보종합주방)	중부수도	경계부분으로 동부수도에서 납부 요함	상수도
1-164	난계로191(세구주방상사건너편)	중부수도	경계부분으로 동부수도에서 납부 요함	상수도
5-10	뚝섬로476(크로커다일)	소화전	(소화전) 광진소방서에 확인토록 요청	광진소방서
5-19	뚝섬로596(생맥주전문점)	소화전	(소화전) 광진소방서에 확인토록 요청	광진소방서
5-31	뚝섬로663(컴매니저)	소화전	(소화전) 광진소방서에 확인토록 요청	광진소방서
5-44	뚝섬로535(스타벅스커피점사거리)	소화전	(상수도)현장 확인결과 상수도 맨홀임	상수도
7-108	독서당로34길6(한남시범㉵버스정류장건너)	중부수도	경계부분으로 동부수도에서 납부 요함	상수도
7-109	독서당로34길6(한남시범㉵버스정류장건너)	중부수도	경계부분으로 동부수도에서 납부 요함	상수도
8-19	왕산로224(카페베네)	동대문구	(상수도) 동부수도사업소에 재분류	시설관리과
8-20	왕산로280(한솔부동산)	동대문구	(상수도) 동부수도사업소에 재분류	시설관리과
8-21	왕산로277(순복음교회앞횡단보도내)	동대문구	(상수도) 동부수도사업소에 재분류	시설관리과
8-114	한천로312(휠타이어)	동대문구	(상수도) 동부수도사업소에 재분류	시설관리과
8-129	독서당로306-1(새마을금고)	소화전	소화전맨홀로 광진소방서에 확인토록 요청	광진소방서

□ 2014년 불량맨홀 정비비 부과

○ 맨홀정비비 부과고지 : 27개 기관 446개소 302,670,000원 (3.18.)

○ 맨홀정비비 부과 계획 : 재확인 요청사항(동부수도사업소 시설관리과, 급수운영과)에 대하여 현지 재확인 결과 착오 분류되었던 맨홀에 대해 관리기관에 확인요청하고 결과를 반영하여 정비비 부과(변경, 추가)

1) 동부수도사업소 시설관리과 : 149,200,000원(당초 146,700,000원)

2) 동부수도사업소 급수운영과 : 145,660,000원(당초 152,600,000원)

3) 광진소방서 : 2,500,000원 (5건 추가)

4) 동대문소방서 : 440,000원 (1건 추가)

5) 중랑구청 치수과 : 799,000원 (1건 추가)

6) 삼서건설(주) : 701,000원 (1건, 상수도 → 하수도 변경 차액)

※ 당초 상수도 맨홀로 정산처리되었으나 재확인결과 하수도맨홀로 확인됨에 따라 맨홀정비비 정산차액 발생부분에 대하여 시공사에 부과 처리코자 함.

붙임 : 기관별 정비현황 총괄표 1부.  끝.