길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7498

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/06 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/29(수)	4/30(목)	5/01(금)	5/02(토)	5/03(일)	5/04(월)	5/05(화)	계
2014년	102,956	85,771	96,119	87,938	86,309	80,207	93,302	632,602
2015년	82,131	90,192	87,905	81,081	84,032	90,288	81,460	597,089
증 ․ 감	-20,825	4,421	-8,214	-6,857	-2,277	10,081	-11,842	-35,513

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.22~4.28)	금주 공급량(㎥) (4.29~5.05)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
611,914	597,089	-14,825	-2.42

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -14,825㎥(2.42%) 감소

- `15. 5월 현재 전년 대비 –659,864㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음