문서번호	서울숲공원관리사무소-2656
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	서울숲공원관리사무소장
강현희		최원아	05/07 송동명
협조

서울숲 나비정원 확장 내부시설공사

하자보수결과보고

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲 나비정원 확장 내부시설공사

하자보수결과보고

공 사 개 요

○ 위    치 : 나비정원

○ 공사기간 : 2013. 4.22 ~ 2013. 5. 16

※ 하자기간 : 2014. 5. 17 ~ 2015. 5. 16

○ 공사업체 : ㈜대영녹화산업

○ 공사내용 : 게이트형트랠리스, 나비정원 간판 설치 등

하자 발생현황

○ 발생일시 : 2015. 4. 15

○ 하자내용 : 연못내 크랙 2곳 발생

하자 조치결과

○ 하자조치일 : 2015. 4. 28

○ 보수내용 : 연못내 크랙 2곳 보수

보고자 의견

○ 나비정원내 연못 크랙 2개소 보수사항 및 연못작동에 이상이 없음을 확인함.

붙임 : 현황사진 1부.

현 황 사 진

하자보수 전

하자보수 중

하자보수 후