함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(05/06)

1. 2015.05.06.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-05-06-(수) (A)		412,193	116,046	107,595	22,744	139,147	26,661
2015-05-05-(화) (B)		364,468	114,098	86,163	23,804	121,522	18,881
전년도	2015-05-06-(화) (C)	332,607	105,956	68,695	16,562	125,703	15,691
05-06(수)	전일대비(A-B)	47,725	1,948	21,432	-1,060	17,625	7,780
차이량	전년대비(A-C)	79,586	10,090	38,900	6,182	13,444	10,970
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 05월 평균		399,051	120,274	80,369	27,528	152,666	18,214
2015.05.01~금일 평균		380,953	114,759	95,442	22,750	128,367	19,636

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(05월06일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(05월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	05/07 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-9202	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개