투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	노원구청장(물안전관리과장)
(경유)
제목	차집관로 폐합 협의 회신

1. 귀 구(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 노원구청 물안전관리과-7401(2015.05.04.)호로 “공릉배수분구 하수관로 종합공사”하수관로(오수관) 연결 요청에 대하여 내용 검토하고 현장조사 한 바, 아래와 같이 협의하오니, 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

가. 굴착시 둔치에 설치된 차집관로 손상(파손)이 없도록 시공할 것

나. 차집관로 연결시 오수관(D=300) 규격에 맞게 천공하여 정밀시공                  하고 연결부 누수 방지할 것.

다. 오수관 연결시 센터직원 힙회하에 시공할 것.

라. 우천시 차집관로 만수위로 오수역류 가능성이 있으니 대책 수립

하여 시공할 것이며 지속적으로 관리할 것.

마. 공사 완료후 차집관로 연결부 공사 전·중·후 사진 첨부하여 회

신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	최승룡		물재생과장	05/07 강병수
협조자
시행	물재생과-2902	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개