	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 현지 확인검사 결과보고(KT광화문지점 등 5개소)

1. 관련근거

가. 예방과-7396(2015.05.01.)호 『위험물저장소 시정보완명령 확인 계획』

나. 예방과-7426(2015.05.04.)호 『위험물저장소 시정보완명령 확인 계획』

2. 위와 관련 『위험물저장소 시정보완명령에 따른 현지확인 검사 결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 시정·보완명령 확인결과

구 분	대 상 명	시정보완 내용	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
옥내탱크 저장소	KT광화문지점 (세종대로 178)	방폭등 정비	경.임달식 교.박윤근	2015. 04.28.	2015. 05.01.	완 비
옥내탱크 저장소	통일빌딩 (종로 77)	방폭등 정비	경.임달식 교.박윤근	2015. 04.28.	2015. 05.01.	완 비
옥내탱크 저장소	세종로대우빌딩 (새문안로3길 30)	방폭등 정비	경.임달식 교.박윤근	2015. 04.28.	2015. 05.01.	완 비
옥내탱크 저장소	한국기독교연합회관 (김상옥로 30)	급기구 인화방지망 정비	경.임달식 교.박윤근	2015. 04.29.	2015. 05.04.	완 비
옥내탱크 저장소	한국기독교회관 (대학로 19)	급기구 인화방지망 정비	경.임달식 교.박윤근	2015. 04.29.	2015. 05.04.	완 비

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.

담당자	박윤근		위험물안전팀장	임달식		예방과장	전결 05/07 전영환
협조자
시행	예방과-7642	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-5119	/전송	02-730-6119	/	famot216@seoul.go.kr	/	대시민공개