	중부소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	피난기구(피난교, 피난용트랩) 설치현황 보고

1. 예방과-7522(2015.5.6.)「피난기구(피난교·피난용트랩) 설치현황 파악」관련입니다.

2. 우리 을지로119안전센터 피난기구(피난교, 피난용트랩) 설치현황을 아래와 같이 보고합니다.

□ 설치현황 – 연결통로로 판단되나, 재판단 요함

구분	설치장소별 구분(적용대상)	층수	비고
피난교
피난트랩	남산센트럴자이 (중구 퇴계로 235)	총 32/7층 중 2,3,4,5층 연결통로	2, 5층 – 외기통함 3, 4층 – 연결통로 (실내)

□ 개선안

개선안	개선의견
의견없음

끝.

	을지로119안전센터장
담당자	최인환		진압1대장	김교식		119안전센터장	05/07 방원
협조자
시행	을지로119안전센터-1701	(		)	접수		(		)
우	100-889	서울시 중구 을지로45길 43	/
전화	02)2235-0119	/전송	02) 2235-0698	/	cih1510@seoul.go.kr	/	대시민공개