함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대현산 이중화 공급관로 세척작업 일정 통보

1. 배수과-2743호(2015.4.27.)와 관련입니다.

2. 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 추진을 위한 대현산 송수관로의 세척작업 계획을 통보하오니 하오니 관련부서에서는 적극협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 대현산 송수관로 세척작업 계획

○ 기간 : ‘15.05.11~계속

○ 개요 : 구의정수센터~대현산배수지입구(중랑천 응봉교)

- D1650mm, L=5.0㎞(구의정수센터~성동교간)

- D2200mm, L=0.8㎞(성동교~응봉교간)

○ 공급관로 시설물 점검

- 일    시 : ‘15.05.11(월) 10:30

- 합동점검 : 본부 배수과, 동부수도사업소

○ 조치사항

- 동부수도사업소

․ 송수관로 관세척을 위한 밸브조절 인원확보

․ 통수전 수질검사 시행

- 구의정수센터

․세척작업기간 동안 용마계통으로 세척 추진(염소투입 불가)

․구의 시운전팀은 세척기간동안 용마계통 펌프 유량,관압등 운전결과 제출

※ 대현산 송수관로 세척 정상수질 확보 후 대현산 수계전환 추진.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	동부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,고도정수반장,급수운영과장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	05/07 이규상
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-2937	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개