함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	강동구청장(맑은환경과장)
(경유)
제목	수질TMS 계측기 개선완료보고서 제출

1. 정수과-1793호(15.4.30) 및 맑은환경과-14564호(15.5.1)와 관련입니다.

2. 위 대호로 제출한 개선계획서에 따라 수질TMS계측기의 데이터 로거 프로그램을 업그레이드 하여, 유량불일치가 개선되었기에 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령 제40조 제2항 및 시행규칙 제52조 제4항에 따라 개선완료보고서를 제출합니다.

가. 사 업 자 : 암사아리수정수센터(대표 암사아리수정수센터 소장)

나. 허가번호 : 폐수배출시설설치 허가 제1호

다. 개선내용 : 데이터 로거 OS 프로그램 업그레이드(ver 1.0→3.0)로                                     유량 일치

라. 개선기간 : 2015. 4. 30 - 2015. 5. 15

마. 개선완료일 : 2015. 5. 7

붙임 : 개선완료보고서 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김인구		정수과장	김영배		소장	05/07 유성종
협조자
시행	정수과-1893	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131 (암사3동 산10)	/
전화	02)3146-5752	/전송	02)3146-5706	/	makerage@seoul.go.kr	/	대시민공개