현장출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	김애라	김광석	05/07 이진우

	관내 정례검침시 사용량 격증 민원 수전에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 05. 07
복명자 : (직) 7급 (성명) 김애라

복       명       내       용

건    명

현장확인 결과 보고서

○ 대상수전

고객번호	소재지	성명	구경	기물번호	상태
24946875	************* ******************	***	15㎜	R0900089347	사용량 격증 민원

○ 검침현황

구분	검침일	지침	사용량(㎥)	정상여부	비 고
정례검침	2015.03.05	1244	574	사용량격증
정례검침	2015.03.12	1245	1	정상	만기교체시
정례검침	2015.04.16	9	8	정상	누수탐지시
정례검침	2015.04.24	11	2	정상
정례검침	2015.05.05	14	3	정상

○ 조사내용

□상기 수전은 공동주택으로 11평(전용면적7평) 임대 아파트임.

□현재 학생 1인거주 사용중으로 시설추천으로 입주하여 알바등으로 저녁늦게 집에옴.

□현장조사 결과 누수수리 사실이 없으며 조례위반 등 기타 특이사항을 발견 할 수 없음.

□4.16일 현장민원과 누수탐지시 누수 없음.

□수도계량기 검정결과 정상임.

복 명 내 용
건 명	현장확인 결과 보고서
○ 조사자 의견 본 건물은 공동주택으로,11평 임대아파트 1인이 거주하며, 3월납기 정기검침일에 사용량이 격증되어 현장조사 한바 조례위반 및 탁상검침등 기타특이사항 발견할 수 없으며, 4월 16일 옥내누수탐지 결과 누수사항이 없으며, 수도계량기 검정의뢰 결과 최대 –0.4, 전이 2.3 평균오차율 0.95로 정상판정 통보문 발송하였으나, 고객님께서 납득할수 없다고 민원을 제기하여 3.12일 수도계량기 만기교체이후 수도계량기사용량을 일할계산결과((14-1)÷55×61=14㎥,) 이며, 정례검침일 5.5일 지침14로 [(1245-1244)+(14-1)=14㎥] 평균 사용량으로 요금조정심의 위원회에 상정하여 그결과에 따라 결정하고자 합니다.
비 고