함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	교체 유보 수도계량기 조치 요청

1. 귀 부서의 이상 수도계량기 교체 요청에 대해 현장 방문 결과 아래와 같이 교체 유보(불가)함을 알려드리니,

2. 수요가와 협의하여 계량기 관리가 원만히 이루어지도록 적극 조치하여 주시고,

장애 해소 후 우리 부서로 수도계량기 교체를 재요구하여 주시기 바랍니다.

가. 교체 유보 수도계량기 현황

연번	고객번호	주 소	기물번호	교체 사유	미교체사유 및 조치결과	지역담당 조치사항
1	********	**************	***********	회전불량	***	수용가와 장애해소 협의
2	********	******* ************	***********	회전멈춤	***********	관리사무소와 장애해소 협의
3	********	******* ************	***********	회전멈춤	***********	관리사무소와 장애해소 협의
4	********	***********	***********	회전불량	**** ********	급수운영과와 협의
5	********	************	***********	회전불량	****************	재확인조치
6	********	******************	***********	회전불량	*** ********	시설관리과와 협의
7	********	******* ************	***********	회전멈춤	***********	관리사무소와 장애해소 협의
8	********	**************	***********	회전멈춤	*************************	재확인조치
9	********	*************	***********	회전멈춤	**********	재확인조치

나. 협조사항

- 검침 중 이상(고장) 수도계량기로 의심될 경우 “상수도사업본부 수도계량기 관리

지침”에 의거 검침원이 반드시 수용가에 전화 확인(고장, 교체장애 여부 등) 및                     고장 판정(현장 확인) 후 교체 요청하시기 바람.

- 아울러 계량기 교체가 불가능한 사안(장애 등)은 지역담당자가 수요가와 협의 및                        장애 해소한 후 계량기 교체 요청(계량기 교체 지연 및 인력낭비 예방)

다. 관련조례 : 서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임).  끝.

	현장민원과장
주무관	방기환		현장민원과장	05/07 천성훈
협조자
시행	현장민원과-6876	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-2962	/전송	02-3146-2979	/	gisogiso@seoul.go.kr	/	부분공개(6)