지하실 집수정 배수펌프 모터 고장발생 보고서
문서번호	신도림119안전센터-1778	결재	★담당자	진압1대장	119안전센터장
등록일자
			이창근	신정균	05/07 이상구
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	집수정 배수펌프 모터		관리부서	신도림119안전센터
고 장 일 시	2015. 5. 7.		장 소	신도림119안전센터 지하실
원인 및 상태	장기사용 및 노후로 인한 배수펌프 모터 고장(2개)
담당자 의견	수리업체 문의한바 교환 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
	고장내역 없음
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 5월 7일 담당자 : 계급 소방위 성명 이창근 (인)

	신도림119안전센터장