함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	관악소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 긴급 보수요청에 따른 공사완료 통보

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 소방서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 문서번호 재난관리과-854,922,1796호와 관련으로 우리사업소에 요청한 소방용수시설 긴급 보수 및 형식변경 요청에 대하여 다음과 같이 보수공사를 완료하고 통보하오니 확인하시기 바랍니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 용	보수내용	비고
1	지상식	공소 01-021호	청룡동 *******호 앞	몸통파손 및 형식변경 요청	소화전 교체 형식변경(지상식→지하식)
2	지상식	공소 06-53호	성현동 ******호 앞	몸통파손 및 형식변경 요청	소화전 교체 형식변경(지상식→지하식)
3	지상식	공소 1415호	관악소방서 입구	화단설치공사로 이설 요청	지상식 소화전 이설 (좌측 1m 이설)

□ 보수완료 현황

끝.

	남부수도사업소장
주무관	손현정		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	05/07 장시명
협조자
시행	급수운영과-8051	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4559	/전송	3146-4589	/		/	부분공개(6)