함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	유수율 향상을 위한 T/F팀 회의결과

1. 우리사업소 유수율 향상을 위한 T/F팀 담당자 회의결과를 다음과 같이 알려드리니, 각 과(담당직원)에서는  업무추진에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 회의일시 : 2015. 5. 7(목) 10:00~10:40, 1층 회의실

나. 참석인원(10명) : 요금과 직원2명(전육중, 김영일),

급수운영과 직원5명(이승완, 김종필, 정기성, 윤승구, 유강현)

시설관리과 직원3명(이문성, 유광창, 배용우)

다. 회의내용 : 2014년 유수율 평가결과 분석 및 2015 평가대비 향후대책.

1) 2014년 유수율 평가결과 분석

○ 유수율 자체는 3위실적을 거두었으나, 누수탐지, 기존관철거, 중블럭관리항목에서 감점이 많아 6위 실적달성함

2) 2015년 평가대비 향후대책

○ 주요 평가항목별 총괄담당자 지정 및 매월 실적관리

라. 2014 주요 평가항목별 감점 및 2015 담당자 지정

평가 주요항목	배점	2014평가 감점	2015 총괄 담당자	비고
① 누수탐지	7점	-1.4점	정기성(급수운영과)
② 기존관철거	3점	-1.5점	김종필(급수운영과)
③ 중블록관리	5점	-1.2점	김종필(급수운영과)
④ 가압급수 지역관리	4점	-0.1점	이문성(시설관리과)
⑤ 조례위반실적	4점	-0.4점	김영일(요금과)
⑥ 유수율 증대실적	57점	-0.15점	김영일(요금과)
⑦ 유량계,시스템관리	5점	-0.05점	배용우(시설관리과)
⑧ 재개발,재건축지역관리	3점	없음	이문성(시설관리과)
⑨ 유수장애 상수도관 이설	2점	없음	이준규(급수운영과)
⑩ 불용관 정비	4점	없음	김종필(급수운영과)
⑪ 유수율(공급량, 조정량)분석 보고	2점	없음	김종필(급수운영과), 김영일(요금과)

2. 각 평가항목 총괄 담당자는 매월 철저한 실적관리를 통하여 2015년 유수율평가에 대비하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 “2015년 유수율 향상 자체추진계획”요금과-5893(2015.3.31.)호와 관련하여 유수율 향상(공급량 감소)을 위한 특화사업 추진계획을 수립하여 2015.5.15.(금)까지 1건씩 제출하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 2015 유수율 향상 평가기준(안).  끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김영일		주무관	전육중		요금과장	05/07 이광수
협조자	지방시설사무관대우	이승완
시행	요금과-9007	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동 377번지(한천로 935)	/
전화	3146-3214	/전송	3146-3278	/	kimyoungil@seoul.go.kr	/	대시민공개