문서번호	계량기검정과-1391
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
백강석		代김영록	05/07 권영찬
협조

택시미터 및 계량기 검정실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

- 택시미터 및 계량기 검정 실적(4월) -

구분	분 야	계량기 종류	2015년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	500	17	54	17	54
		택시미터(주행)	14,500	1,406	4,884	1,369	4,741	37	143
		구 급 차(정치)	20	1	39	1	39
		구 급 차(주행)	100	23	105	17	78	6	27
	소 계		15,120	1,447	5,082	1,404	4,912	43	170
	질량계	저 울	250	13	55	13	54	0	1
	부피계	가스미터	160,000	22,671	74,444	22,671	74,444
		L.P.G미터	10	0	2	0	2
	소 계		160,260	22,684	74,501	22,684	74,500	0	1
민원검정	길이계	택시미터	5
	부피계	주 유 기	5
		수도미터	400	40	175	32	153	8	22
	질량계	저 울
	소 계		410	40	175	32	153	8	22
누 계			175,790	24,171	79,758	24,120	79,565	51	193

끝.