문서번호	어린이병원진료부-1932

결재	주무관	주무관	영상의학과장
	박정하	이정희	03/03 김선복

의료장비 및 방어도구 점검표(2월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
X-선 발생장치 (REX-650R)	Control Unit			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	Ceiling Tube			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	Bucky Table			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	Bucky Stand			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	Beam Limiting			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	Transformer			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	IP Cassette			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	영상 화질 확인			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
방어도구&소도구	Pb 에프런			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	갑상선보호대			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
	모래주머니 기타 지지대			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
촬영실	누수상태,전원,잠금장치			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○

서울특별시어린이병원