문서번호	물재생과-1788
결재일자	2015.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
허쌍석		이호복	05/07 김일운
협조
	주무관		양승규

1처리장 초침 슬러지수집기1-3호 슬러지이송체인 고장 보고

2015.05.07

물재생과 1처리장

1처리장 초침 슬러지수집기1-3호 고장보고

○ 일  시 : 2015. 05. 07

○ 장  소 : 초침 1계열

○ 기기명 : 슬러지수집기 1-3호

○ 내  용 : 슬러지 이송체인 상부축스프라켓과 코너축스프라켓 이탈

플라이트 다수 파손

○ 원  인 : 슬러지이송체인이탈로 플라이트 파손

○ 보고자의견 : 『수처리 기계설비 보수공사』연간단가 계약업체에                        수리요망. 끝.