	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대형굴착 공사현장 등 가스공급시설 현지지도 계획 보고

1. 관련문서

◯ 소방행정과-2786호(2015. 3. 6.) 「2015년 주요업무계획 시달」 2-5장 고압가스시설 소방안전관리 강화

◯ 소방행정과-7348호(2015. 3.23.) 「2015년 소방서 성과평가 계획」 17장 가스사고 예방활동

2. 위와 관련, 2015년 주요업무계획 및 소방서 성과평가 평가지표로 지정된 ‘대형굴착 공사현장 등 가스공급시설’에 대하여 현지지도를 통하여 가스시설 위험요소를 사전 차단하고 자율안전관리 추진에 만전을 기하고자 합니다.

◯ 지도기간 : 2015. 5. 8.(금) ~ 5.12.(화) / 기간 중 3일간

◯ 지 도 반 : 2명(위험물안전팀장 경.장진수 • 시설공사업 위.윤승백)

◯ 지도대상 : 5개소

연번	대형굴창공사장명	위 치	지도일시	비고
1	연이빌딩	강북구 송중동 71-1	5. 8.(금)
2	미아4구역 롯데캐슬	강북구 오현로 14길 19-33
3	우이동 콘도미니엄	강북구 우이동 산 14-3	5.11.(월)	공사중지
4	우이-신설 경전철 1공구	우이동유원지~4.19묘지입구
5	우이-신설 경전철 2공구	수유동 4.19묘지 사거리~삼양동삼거리	5.12.(화)
6	우이-신설 경전철 3공구	미아동 삼양사거리~솔샘터널 입구

◯ 지도내용(확인내용)

- 굴착공사 시 가스공급시설의 안전수칙 준수여부

- 가스배관의 안전조치 및 손상방지기준 적정여부 등

- 기타 공사장 안전관리 실태 확인 및 화재 등 사고사례 교육 등

※ 2015년 주요업무계획 및 성과평가 내용

구 분	세부내용 (평가지표)	추 진 현 황
주요업무	대형 굴착 공사현장 등 가스공급시설 현지지도 및 예방순찰 - 현지지도 : 위험물안전팀장 등 2명 (연2회-상․하반기) - 예방순찰 : 해당 119안전센터 펌프차 활용(연중)	현지지도 : 추진 중 예방순찰 : 정상추진
성과평가	17. 가스사고예방활동( 5 점) 가스사고 예방활동 실적에 따른 점수부여 순위결정 - 굴착공사장 순회점검 실적수가 많은 순으로 순위를 결정하되 90건 이상인 경우 만점으로 한다. 단, 굴착공사장내 사고(화재, 구조 등) 발생1건당 순회점검 20건을 감한다. ※ 대상 : 서울시 도로굴착복구시스템에 공시된 굴착공사장	정상추진

. 끝.

담당자	윤승백		위험물안전팀장	장진수		예방과장	이창식		소방서장	05/07 김학준
협조자
시행	예방과-4869	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 911(번동365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0213	/전송	02-6946-0183	/	king8831@seoul.go.kr	/	대시민공개